Для использования в диагностике in vitro

Контейнеры для использованных наконечников PATHFAST

Контейнеры для использованных наконечников служат для сбора использованных наконечников PATHFAST, которые автоматически сбрасываются в контейнер в конце каждого цикла анализов. После завершения цикла анализов можно извлечь контейнер и выбросить использованные наконечники. Этот пластмассовый контейнер имеет ограниченный срок использования и должен заменяться на новый через каждые 20 циклов или раз в неделю.

Меры предосторожности при обращении

Общие указания

Чтобы избежать загрязнения реагентного картриджа и защититься от инфекции, следует работать в маске и резиновых перчатках.

Утилизация после анализа

После анализа вынуть контейнеры для использованных наконечников вместе с использованными наконечниками и утилизировать их как инфекционные отходы, аналогично процедуре утилизации образцов.

Условия хранения

Хранить при температуре от +4°до +40°С.

Производитель: «ЛСИ Медиенс Корпорейшн», Япония.

13-4 Uchikanda 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8517, Japan

Tel: +81-3-6722-4170, Fax: +81-3-6722-4171

Поставщик: ЗАО «ДИАКОН»

142290 г.Пущино Московской обл., ул. Грузовая, 1а

Тел. +7 495-980-63-39, факс +7 495-980-66-79

Email: sale@diakonlab.ru; www.diakonlab.ru